PROCESSO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2026

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO PARCELADOS DE BANHEIROS QUÍMICOS (STANDART E PCD), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

| Item | Uni dade | Descrição | Quanti dade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | DIÁRIA | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART - DIÁRIA Os banheiros de modelos químicos standart deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade, resistentes e totalmente laváveis, compostos de caixa de dejetos com assento, teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, suporte de papel higiênico, ponto de luz no teto, trava interna, porta com 180º de abertura, com mola interna de alta resistência que a mantenha fechada; piso antiderrapante, espaço interno mínimo de 2,4 metros cúbicos, identificação (masculino/ feminino/deficiente físico e livre/ocupado, ponto de ventilação, além de pessoal necessário à execução (manutenção e limpeza) deste serviço com reposição de peças eventualmente danificadas durante todo o evento. Masculino e Feminino: a porta de entrada deverá ter largura mínima de 50 cm e abertura de 180 graus. A empresa deverá arcar com os custos de abastecimento de papel higiênico e material de limpeza, além da limpeza diária dos banheiros antes do início do evento no dia seguinte. Cronograma de uso: A distribuição do quantitativo será parametrizado pela equipe organizadora dos eventos municipais em conformidade com a necessidade diária de cada apresentação. | 200 | R$ 490,00 | R$ 98.000,00 |
| 2 | DIÁRIA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PCD – DIÁRIA Os banheiros de modelo PCD deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, compostos de caixa de dejetos com assento, teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, suporte de papel higiênico, ponto de luz no teto, trava interna, porta com 180º de abertura, com mola interna de alta resistência que a mantenha fechada; piso antiderrapante,ser adaptado para portadores de necessidades especiais: conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m2; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus. A empresa deverá arcar com os custos de abastecimento de papel higiênico e material de limpeza, além da limpeza diária dos banheiros antes do início do evento no dia seguinte. Cronograma de uso: A distribuição do quantitativo será parametrizado pela equipe organizadora dos eventos municipais em conformidade com a necessidade diária de cada apresentação. | 24 | R$ 560,00 | R$ 13.440,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 111.440,00 (cento e onze mil e quatrocentos e quarenta reais) |  |  |  |  |  |